|  | 410012 г. Саратов, ул. Большая Казачья, 125. Для телеграмм: Саратов-12 ОКПО 03216769 ОГРН 1026403673944 ИНН/ КПП 6455012473/645501001 e-mail: mail@gazapparat.ru www.gazapparat.ru тел./факс: +7 (8452) 51–76–26; 39-31-31 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на газорегуляторные установки ГРУ

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее (изб.) давление в газопроводе на входе в ГРУ | P вх. max, МПа |  |
|  |  | P вх. min, МПа |  |
| 2 | Количество выходов (1, 2, другое) |  |
| 3 | Выходное давление по каждому выходу | P1вых., кПа |  |
|  |  | P2вых., кПа |  |
| 4 | Расход газа по каждому выходу | Q1max, нм3/ч |  |
|  |  | Q1min, нм3/ч |  |
|  |  | Q2max, нм3/ч |  |
|  |  | Q2min, нм3/ч |  |
| 5 | Температура окружающей среды | tmax , °С |  |
|  |  | tmin, °С |  |
| 6 | Температура газа на входе в ГРУ | tmax , °С |  |
|  |  | tmin, °С |  |
| 7 | Требования к степени очистки газа (указать допустимые размеры твёрдых частиц (мкм) на выходе из ГРУ и предельно допустимое содержание механических примесей, мг/м3) |  |
| 8 | Необходимость резервирования узла очистка газа |  |
| 9 | Тип регулятора |  |
| 10 | Необходимость резервирования линии редуцирования |  |
| 11 | Необходимость коммерческого учёта расхода газа |  |
| 12 | Выбор типа измерительного устройства | Комплекс с турбинным счётчиком |  |
|  |  | Комплекс с ротационным счётчиком |  |
|  |  | Комплекс c вихревым счётчиком |  |
|  |  | Комплекс с ультразвуковым счётчиком |  |
|  |  | Другое |  |
| 13 | Параметры коррекции показаний счётчика | Коррекция по температуре |  |
|  |  | Коррекция по температуре и давлению |  |
| 14 | Тип корректора |  |
| 15 | Необходимость резервирования узла учёта |  |
| 16 | Место установки |  |
| 17 | Адрес отгрузки ГРУ, с указанием грузополучателя |  |

Особые и дополнительные требования к изготовлению и комплектации  ГРУ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание:

Данный опросной лист, заполненный заказчиком, содержит технические требования к ГРУ и может служить документом для подготовки технического предложения, а также для разработки технического задания на проектирование и изготовление ГРУ.

Реквизиты заказчика:

Наименование предприятия:___________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Тел.: ____________________

Факс: ___________________

e-mail: __________________

web: ____________________

Примечания:

Стоимость и сроки поставки ГРУ согласовываются после заполнения опросного листа.

Представитель заказчика:

Должность _______________________

Ф.И.О.        _______________________

Подпись     _______________________

МП